## 설정
⚙️ 안전보건 점검 설정
사업장명
현장명(해당 시)
안전관리자
보건관리자
관리감독자
점검 시작 월

## 일일점검
📋 일일 안전보건 점검일지
점검일 |  | 점검자
No. | 점검 항목 | 판정 | 위치/장소 | 조치 필요 사항 | 조치 기한
1 | 개인보호구(안전모, 안전화, 안전대 등) 착용 상태
2 | 작업장 정리정돈 상태
3 | 안전통로 확보 여부
4 | 소화기 비치 위치 및 접근성
5 | 전기배선 이상 유무 (노출, 손상)
6 | 비상구 개폐 상태
7 | 위험물질 보관 상태
8 | 안전표지판 부착 상태
9 | 작업 전 TBM(Tool Box Meeting) 실시
10 | 고소작업 안전난간/안전망 설치 상태
11 | 중장비 작업 신호수 배치
12 | 밀폐공간 산소농도 측정 (해당 시)
13 | 작업장 조도 적정 여부
14 | 음용수·세면시설 상태
15 | 작업 후 잔여 위험요인 확인
양호 | 0 | 불량 | 0
점검률 | 0%
점검자 서명: |  |  | 확인자 서명:

## 주간점검
📋 주간 안전보건 점검일지
점검일 |  | 점검자
No. | 점검 항목 | 판정 | 위치/장소 | 조치 필요 사항 | 조치 기한
1 | 안전보호구 마모·파손 상태 점검
2 | 비상구 작동 시험 (개폐, 표시등)
3 | 소방설비 외관 점검 (소화기 압력게이지 등)
4 | 안전표지 훼손·누락 확인
5 | 위험물 보관함 잠금·표시 상태
6 | 환기설비 가동 상태
7 | 사다리·이동식발판 상태
8 | 전동공구 절연 및 접지 상태
9 | MSDS 비치 및 접근성
10 | 응급의약품함 내용물 확인
11 | 작업장 바닥 미끄럼 방지 상태
12 | 위험기계 방호장치 작동 확인
양호 | 0 | 불량 | 0
점검률 | 0%
점검자 서명: |  |  | 확인자 서명:

## 월간점검
📋 월간 안전보건 점검일지
점검일 |  | 점검자
No. | 점검 항목 | 판정 | 위치/장소 | 조치 필요 사항 | 조치 기한
1 | 소방설비 종합 작동 시험
2 | 전기안전 종합 점검 (분전반, 접지)
3 | 작업환경 측정 (소음, 분진, 유해가스)
4 | 안전보건교육 실시 및 기록 확인
5 | 보호구 교체 주기 확인 및 교체
6 | 비상대피 훈련 실시 여부
7 | 위험성평가 결과 이행 상태 확인
8 | 안전보건 관련 법규 변경 사항 확인
9 | 하도급 업체 안전관리 점검
10 | 작업장 구조·설비 변경 사항 확인
11 | 안전보건관리 서류 보관 상태
12 | 산업재해 발생 현황 및 재발 방지 확인
양호 | 0 | 불량 | 0
점검률 | 0%
점검자 서명: |  |  | 확인자 서명:

## 시정조치
⚠️ 시정조치 관리대장
No. | 발견일 | 점검구분 | 부적합 내용 | 위험등급 | 담당자 | 조치 내용 | 완료기한 | 완료일 | 상태
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 대시보드
📊 안전보건 점검 현황
시정조치 총 건수 | 0 | 완료율 | 0%
조치 중 | 0 | 기한 초과 | 0
위험등급별 현황
상(즉시 조치) | 0 | 중 | 0
하 | 0
점검구분별 부적합
일일 | 0
주간 | 0
월간 | 0
수시 | 0